## Donanım Parametreleri
Komponent | Hedeflenen Parametre | Hesaplanan / Teorik Değer | Seçilecek Minimum Değer
İndüktör (L) | İndüktans | 15µH | ≈15µH veya üzeri
| Doyum Akımı (Isat) | 30.67A (Tepe) | 60A - 70A doyum sınırı (Demeraj için)
| RMS Akımı | 22.33A | Sürekli ≥25A taşıma kapasitesi
MOSFET (Q) | Vds Dayanımı | 24V (İdeal) | 60V - 80V (N-Kanal, %50 Güvenlik Payı)
| Sürekli Drain Akımı (Id) | 37A (RMS ile paylı) | ≥40A
| Rds(on) Direnci | - | <5mΩ (Isı kaybını azaltmak için)
Diyot (D) | Ters Dayanım Gerilimi (Vr) | 24V (İdeal) | 60V Schottky Diyot (Sıfır trr)
| Sürekli İleri Akım (If) | 22.5A (Ortalama, paylı) | ≥25A
Çıkış Kondansatörü | Minimum Sığa | 343µF | Çoklu paralel yapı (örn. 2×470µF Low-ESR)
| Gerilim Dayanımı | 24V | 50V
| Ripple Akım Dayanımı | 16.58A | >16.58A katalog limiti
| Bypass Kapasitörü (Paralel) | - | 1µF–10µF Seramik (MLCC)
Giriş Kondansatörü | Minimum Sığa | 69.3µF | 470µF–1000µF Low-ESR Elektrolitik
| Gerilim Dayanımı | 12V | 25V veya 35V
| Ripple Akım Dayanımı | 2.30A | >2.30A katalog limiti
| Bypass Kapasitörü (Paralel) | - | 100nF–4.7µF Seramik (MLCC)